ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки  и его краткое описание:

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем телеметрии (СТМ) ООО «Газпром межрегионгаз Грозный»

- Услугами, аналогичными предмету закупки, являются:

Техническое обслуживание и  ремонт систем телеметрии (СТМ)

- Объект оказания услуг и его краткая характеристика:

Системы телеметрии.

Адрес оказания услуг: Адрес: ЧР, г.Грозный, ул. Дадин Айбики, 18а

- Срок оказания услуг:

  - Начало и окончание оказания услуг:

Начало оказания услуг (в формате «дата» ИЛИ  «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

С 01.01.2017

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

Окончание оказания услуг (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

31.12.2019

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала оказания услуг и т.д.)

  - В случае, если  срок оказания услуг является критерием оценки, дополнительно:

Минимальный срок  оказания услуг:

________________________________________________________________

( количество календарных дней с даты начала оказания услуг)

Максимальный срок оказания услуг:

________________________________________________________________

( количество календарных дней с даты начала оказания услуг)

  - В случае, если  срок оказания услуг является обязательным требованием, то указывается График оказания услуг:  не прилагается

- Требования к Участнику закупки:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги, являющиеся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) | Предусмотренные законодательством РФ документы, подтверждающие соответствие Участника предъявляемым требованиям |
| 2 | В отношении Участника не должно проводится процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства | - для физических лиц - декларация соответствия; - для юридических лиц - декларация соответствия и выписка из ЕГРЮЛ; - для индивидуальных предпринимателей - декларация соответствия и выписка из ЕГРИП. |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке. | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято. | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» | Декларация соответствия |

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки   также установлены к соисполнителям, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора.

- Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического задания:

| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| --- | --- | --- |

- Привлечение Участником закупки Соисполнителя: Допускается.

- Условия оказания услуг:

  - Оказание услуг по месту нахождения оборудования Заказчика.

  - Наличие круглосуточной Диспетчерской службы по приему обращений пользователей на техническое обслуживание в режиме «24х7».

  - Наличие достаточного количества собственных кадров, а также привлекаемых специалистов субподрядчика и/или соисполнителя, обладающих соответсвующей квалификацией, подтвержденной документально (дипломы, аттестаты о повышении квалификации и т.п.), необходимым для оказания требуемых услуг.

  - Использование при ремонте оригинальных запасных частей. Исполнитель должен располагать собственным складом оригинальных запасных частей для обслуживаемого оборудования.

  - Исполнитель обязан ежемесячно направлять Заказчику Акт оказанных услуг подписанный оригинальной подписью. Акт оказанных услуг оформляется Исполнителем последним днем расчетного периода и подписывается уполномоченными представителями Сторон при условии отсутствия у Заказчика замечаний по оказанным Исполнителем услугам.

- Требования по обеспечению заявки: Не установлено.

- Требования по обеспечению исполнения договора: Не установлено.

- Ведомость оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуг и их содержание | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание оборудования в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию. | Шт. | 1 |

- Стоимость запасных частей и компонентов оборудования и их доставка до места осуществления ремонта входит в стоимость договора.

- Требования к качеству оказываемых услуг (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку и т.д.):

- Гарантия составляет 3 месяца после даты подписания Акта сдачи-приемки работ*

* Гарантия действует при условии соблюдения требований к условиям эксплуатации оборудования, определенным производителем.

- Перечень нормативной документации:

_________________________________________________________________________

- Контактная информация Заказчика:

ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный»

Адрес: ЧР, г.Грозный, ул. Дадин Айбики, 18а

Контактное лицо:Мусханова Петимат Майрбековна

Электронный адрес:F0950200@mrg.gazprom.ru

Телефон: (8712) 29-54-48

- Приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА БАЛЛОВ ПО КРИТЕРИЮ «НАЛИЧИЕ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ»

Приложение № 1
к Техническому заданию

Перечень оборудования и его место нахождения

| № п/п | Наименование и место нахождения объектов | Инвентарный номер | Наименование оборудования | Состав оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чеченская республика, г. Грозный КСМ-2 | OS_016427 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 2 | Чеченская республика, г. Грозный КСМ-3 | OS_016428 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 3 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Знаменское | OS_016292 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 4 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Бено-Юрт | OS_016291 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 5 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Гардейское | OS_016290 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 6 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Верхний Наур | OS_016289 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 7 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Верхний Наур | OS_016284 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 8 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Надтеречное | OS_016288 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 9 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Мекен-Юрт | OS_016287 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 10 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Подгорное | OS_016286 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 11 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Зебер-Юрт | OS_016285 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 12 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Горагорск/Чу | OS_016283 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 13 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Комарово | OS_016282 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 14 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Горагорск | OS_016273 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 15 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Новый Городок | OS_016272 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 16 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Орлиное | OS_016271 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 17 | Чеченская республика, г.Аргун, ГРС-Мескер-Юрт | OS_016269 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 18 | Чеченская республика, г.Аргун, ГРП | OS_016258 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 19 | Чеченская республика, г.Аргун, ТЭЦ-4 | OS_018543 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 20 | Чеченская республика, с. Мескер-Юрт | OS_016255 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 21 | Чеченская республика, г.Шали-1 | OS_016254 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 22 | Чеченская республика, Шали-2 | OS_016251 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 23 | Чеченская республика, Шали-3 | OS_016250 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 24 | Чеченская республика, Шали-4 | OS_016249 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 25 | Чеченская республика, Шали КЭЧ | OS_016248 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 26 | Чеченская республика, Шали к-з | OS_016429 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 27 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Герменчук-1 | OS_016246 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 28 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Герменчук-2 | OS_016245 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 29 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Герменчук-3 | OS_016244 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 30 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Автуры-1 | OS_016243 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 31 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Автуры-2 | OS_016242 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 32 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Сержень-Юрт | OS_016241 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 33 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Белгатой-1 | OS_016277 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 34 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Белгатой-2 | OS_016276 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 35 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Новые Атаги-1 | OS_016274 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 36 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Новые Атаги-2 | OS_016273 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 37 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Новые Атаги-3 | OS_016270 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 38 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Чири-Юрт | OS_016240 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 39 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Чири-Юрт цем. | OS_018540 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 40 | Чеченская республика, Шалинский р-н, кирп.з-д | OS_016280 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 41 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Дуба-Юрт | OS_016279 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 42 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с.Дуба-Юрт кирп.з-д | OS_016251 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 43 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Агишты | OS_016256 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 44 | Чеченская республика, г. Урус-Мартан-1 | OS_016267 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 45 | Чеченская республика, г. Урус-Мартан-2 | OS_016266 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 46 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с.Гойты | OS_016265 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 47 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с.Гехи | OS_016264 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 48 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с.Гойты,асф | OS_016377 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 49 | Чеченская республика, г. Урус-Мартан в/ч | OS_018539 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 50 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с.Алхан-Юрт-1 | OS_016263 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 51 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с.Алхан-Юрт-2 | OS_016262 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 52 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с.Рошни-Чу | OS_016261 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 53 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с.Гойское | OS_016260 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 54 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с.Гехи-Чу | OS_016259 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 55 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с. Танги-чу | OS_016257 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 56 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с. Гой-чу | OS_016281 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 57 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с. Мартан-чу-1 | OS_016376 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 58 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н с.Мартан-Чу-2 | OS_016375 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 59 | Чеченская республика, г. Урус-Мартан кирп.з-д | OS_016252 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 60 | Чеченская республика, Урус-Мартановский район, с.Алхазурово | OS_016278 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 61 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, с.Пригородное | OS_018535 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 62 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, с.Пригородное-1 | OS_018537 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 63 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, с.Гикало-1 | OS_018534 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 64 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, с.Гикало-2 | OS_018532 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 65 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, с.Чечен-Аул | OS_018524 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 66 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, с.Старые Атаги-1 | OS_018525 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 67 | Чеченская республика, Грозненскосельский район, с.Варанды | OS_018546 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 68 | Чеченская республика, Грозненскосельский район, с.Чишки | OS_018545 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 69 | Чеченская республика, Грозненскосельский район, с.Улус-Керт | OS_018542 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 70 | Чеченская республика, Грозненскосельский район, с.Дачу-Барзой | OS_018541 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 71 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, Ярыш-Марды | OS_018536 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 72 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, с. Бердыкель ООО «Нура» | OS_018529 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 73 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, с. Кень-Юрт | OS_018551 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 74 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, с. Майское | OS_018549 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 75 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, с. Нагорное | OS_018547 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 76 | Чеченская республика, г. Гудермес | OS_018527 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 77 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Ишхой-Юрт | OS_018583 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 78 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Кади – Юрт | OS_018584 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 79 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Энгель – Юрт | OS_018581 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 80 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, сМайртуп 2 | OS_018580 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 81 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Брагуны | OS_018579 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 82 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Дарбанхи | OS_018577 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 83 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Ойсхар | OS_018575 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 84 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Н.Нойбера № 1 | OS_0185744 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 85 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Н.Нойбера № 2 | OS_0185745 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 86 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. В.Нойбера № 1 | OS_018576 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 87 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. В.Нойбера № 2 | OS_018578 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 88 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Кошкельды № 1 | OS_018580 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 89 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Кошкельды № 2 | OS_018582 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 90 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, г. Гудермес в/ч | OS_018567 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 91 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Герзель | OS_018569 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 92 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Н.Герзель | OS_018570 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 93 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Исти - Су | OS_018571 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 94 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Ойсхар, асф.з-д | OS_018572 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 95 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, г. Гудермес № 1 | OS_018573 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 96 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, г. Гудермес № 2 | OS_018568 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 97 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с.Ишхой-Юрт кирп.з-д | OS_018585 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 98 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Комсомольское | OS_018552 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 99 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Шуани | OS_018553 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 100 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Джалка | OS_018554 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 101 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Н.Энгиной | OS_018556 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 102 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Майртуп 1 | OS_018557 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 103 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Белоречье | OS_018558 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 104 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Гордали | OS_018560 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 105 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Билтой | OS_018561 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 106 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Азамат – Юрт | OS_018562 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 107 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Хангиш - Юрт | OS_018563 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 108 | Чеченская республика, Веденский р-н, с. Ведено | OS_018531 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 109 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н, с.Хамби-Ирзе | 12340 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 110 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н, ГРС с.Самашки | 12342 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 111 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н, с.Самашки (Сунжа) | 12345 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 112 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н,с.Закан-Юрт | 12350 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 113 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н,с.Шаами-Юрт | 12353 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 114 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н, с.Ачхой-Мартан | 12354 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 115 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н, с.Валерик | 12355 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 116 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н,с. Катыр-Юрт | 14051 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 117 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н, с. Янди | 14045 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 118 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н, с. Шалажи | 14048 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 119 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н, с. Самашки | 12341 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 120 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н, с. Давыденко | 14054 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 121 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н, Н. Шарой | 14059 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 122 | Чеченская республика, Курчалоевский район, с. Цацан-Юрт | OS_016268 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 123 | Чеченская республика, Курчалоевский р-н, с. Бачи-Юрт | 14060 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 124 | Чеченская республика, Курчалоевский р-н, с.Центарой | 14066 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 125 | Чеченская республика, Курчалоевский р-н, с.Аллерой | 14075 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 126 | Чеченская республика, Наурский р-н, ст.Наурская | 14077 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 127 | Чеченская республика, Наурский р-н, с. Наур Агрокомбинат | OS_016430 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 128 | Чеченская республика, Наурский р-н, с. Калиновская КЭЧ | 14152 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 129 | Чеченская республика, Наурский р-н, с. Чернокозово | 14079 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 130 | Чеченская республика, Наурский р-н, ст. Мекенская | 14085 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 131 | Чеченская республика, Наурский р-н, с. Алпатово | 14090 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 132 | Чеченская республика, Наурский р-н, с. Рубежное | 14093 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 133 | Чеченская республика, Ищерская р-н, ст. Ищерская | 14096 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 134 | Чеченская республика, Наурский р-он, ст. Савельевская | 14150 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 135 | Чеченская республика, Новотерское район, с. Новотерское | 14151 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 136 | Чеченская республика, Наурский р-н, ст. Калиновская | OS_016247 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 137 | Чеченская республика, Наурский р-н, с. Юбилейное | 14153 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 138 | Чеченская республика, Наурский р-он, с. Левобережное | 14154 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 139 | ЧР. Червленная 1 ст.Червленная | 080130216000118 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 140 | ЧР. Червленная 2 ст.Червленная | 080130216000119 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 141 | ЧР. Червленная -Узлова ст.Червленная | 080130216000110 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 142 | ЧР. Червленная в/ч ст.Червленная | 080130216000121 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 143 | ЧР. С. Коби | 080130216000115 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 144 | ЧР.ст. Дубовская | 080130216000108 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 145 | ЧР. П. Мирный | 080130216000104 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 146 | ЧР.ст. Старогладовская | 080130216000111 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 147 | ЧР.ст. Харьковская | 080130216000116 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 148 | ЧР.ст. Курдюковская | 080130216000106 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 149 | ЧР. ст. Новые Щедрины | 080130216000113 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 150 | ЧР. Ст.Каргалиновская | 080130216000105 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 151 | ЧР. ст. Гребенская | 080130216000107 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 152 | ЧР.ст. Восскресеновская | 080130216000109 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 153 | ЧР. с. Луговое | 080130216000112 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 154 | ЧР. с.Каршиг-Аул | 080130216000117 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 155 | ЧР.с.Старые Щедрины | 080130216000114 | ТВПС-1 |  | 1 |
| 156 | ЧР.ст.Шелкозаводская | 080130216000120 | ТВПС-1 |  | 1 |

| Приложение №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к Техническому заданию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спецификация на услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем телеметрии (СТМ) УЧАСТНИК ЗАКУПКИ ЗАПОЛНЯЕТ СТОЛБЦЫ 8 и 9 НАСТОЯЩЕЙ СПЕЦИФИКАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЕЕ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ЕСЛИ УЧАСТНИК ОСВОБОЖДЕН ОТ УПЛАТЫ НДС, ЗАПОЛНЕНИЕ СТОЛБЦА 9 НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ УЧАСТНИК НЕ ПРЕДОСТАВИТ СПЕЦИФИКАЦИЮ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ ЛИБО В СПЕЦИФИКАЦИИ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТСУТСТВОВАТЬ УКАЗАННАЯ В НЕЙ ИНФОРМАЦИЯ, ЗАЯВКА ТАКОГО УЧАСТНИКА БУДЕТ ОТКЛОНЕНА ОТ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ. ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ ПО КРИТЕРИЮ "ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ РАБОТЫ (УСЛУГИ)" К РАСЧЕТУ ПРИНИМАЮТСЯ СВЕДЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ УЧАСТНИКОМ В СТРОКЕ "ИТОГО" СТОЛБЦОВ 8 И 9. ОЦЕНКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПУНКТА 2.3.1.4.2 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Тип оборудования | Периодичность выполнения | Место оказания услуг | Начальная максимальная цена за единицу, руб., без НДС | Начальная максимальная цена за единицу, руб., с учетом НДС | Предложение участника, руб. без НДС | Предложение участника, руб. с учетом НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Техническое обслуживание СТМ (ежемесячно для каждого объекта) | СТМ | В соответствии с Развернутым графиком планового технического обслуживания оборудования СТМ и по заявкам Заказчика | По адресу местонахождения СТМ | 2641,60 | 3117,09 |  |  |
| 1.2 | Диагностика оборудования с выдачей заключения о целесообразности ремонта или замены | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.3 | Очистка и протирка внешних частей оборудования от загрязнений | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 330,51 | 390,00 |  |  |
| 1.4 | Операции по разборке/сборке оборудования для замены/ремонта узла, электронного компонента и т п | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.5 | Замена или восстановление корпуса | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.6 | Замена информационной наклейки (зав.№) | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 495,76 | 585,00 |  |  |
| 1.7 | Гравировка маркировки и идентификационных данных на крышке корпуса | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.8 | Узловой ремонт: Замена основной платы контроллера | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 661,02 | 780,00 |  |  |
| 1.9 | Узловой ремонт: Замена платы процессора (CPU) | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 991,53 | 1170,00 |  |  |
| 1.10 | Узловой ремонт: Замена платы интерфейсов | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 991,53 | 1170,00 |  |  |
| 1.11 | Узловой ремонт: Замена коммуникационного модуля | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 991,53 | 1170,00 |  |  |
| 1.12 | Узловой ремонт: Замена вспомогательных и прочих модулей | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1486,19 | 1753,70 |  |  |
| 1.13 | Узловой ремонт: Замена стабилизатора (DC-DC) питания | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 495,76 | 585,00 |  |  |
| 1.14 | Узловой ремонт: Замена модуля (AC-DC) питания | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 495,76 | 585,00 |  |  |
| 1.15 | Узловой ремонт: Замена датчика температуры (включая калибровку) | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.16 | Узловой ремонт: Замена барьера искрозащиты (БИЗ) | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 991,53 | 1170,00 |  |  |
| 1.17 | Узловой ремонт: Замена модуля регистратора информации (РИ), постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.18 | Элементный ремонт: Замена (восстановление) интегрированных искрозащитных цепей с использованием специализированного оборудования | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1651,44 | 1948,70 |  |  |
| 1.19 | Элементный ремонт: Замена микросхемы интерфейса портов (RS 485/232 и т.п.) с использованием специализированного оборудования | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.20 | Элементный ремонт: замена электроустановочных изделий на многослойных печатных платах (тактовые кнопки, энкодеры, интерфейсные разъемы, держатели SIM-карт, держатели карт памяти и т.п.) с использованием специализированного оборудования | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1486,19 | 1753,70 |  |  |
| 1.21 | Элементный ремонт: замена датчиков на многослойных печатных платах с использованием специализированного оборудования | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1320,93 | 1558,70 |  |  |
| 1.22 | Элементный ремонт: замена дисплея (ЖКИ) с использованием специализированного оборудования | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 2972,37 | 3507,40 |  |  |
| 1.23 | Элементный ремонт: замена (ремонт) пленочных, электромеханических, сенсорных и прочих клавиатур (органов управления) | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 991,53 | 1170,00 |  |  |
| 1.24 | Элементный ремонт: замена элементарного электронного компонента (резистор, конденсатор, дроссель, диод, транзистор, катушка) в корпусном (с отдельными электрическими выводами) исполнении на многослойных печатных платах с использованием специализированного оборудования | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 495,76 | 585,00 |  |  |
| 1.25 | Элементный ремонт: замена многовыводного электронного компонента (многовыводный индикатор, трансформатор, переменный/подстроечный резистор или конденсатор, реле, многопозиционный переключатель, и др.) в дискретном (с отдельными электрическими выводами) исполнении на многослойных печатных платах с использованием специализированного оборудования | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 2972,37 | 3507,40 |  |  |
| 1.26 | Элементный ремонт: замена электронного компонента (резистор, конденсатор, дроссель, диод, транзистор, катушка) поверхностного монтажа (SMD) исполнении на многослойных печатных платах с использованием специализированного оборудования | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 661,02 | 780,00 |  |  |
| 1.27 | Элементный ремонт: замена микросхемы в DIP исполнении на многослойных печатных платах с использованием специализированного оборудования | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.28 | Элементный ремонт: замена микросхемы (микросборки) поверхностного монтажа с шагом ножек менее 1,25 мм на многослойных печатных платах с использованием специализированного паяльного оборудования и электронного микроскопа | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 3302,88 | 3897,40 |  |  |
| 1.29 | Элементный ремонт: замена микросхемы поверхностного монтажа в исполнении BGA (reballing) на многослойных печатных платах с использованием специализированного паяльного оборудования, системы инфракрасного подогрева и электронного микроскопа | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 3962,80 | 4676,10 |  |  |
| 1.30 | Элементный ремонт: восстановление или замена микропрограммы или содержимого блока памяти микроконтроллера или ПЗУ с использованием специализированных средств аппаратной отладки и программирования | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 5943,64 | 7013,50 |  |  |
| 1.31 | Элементный ремонт: Замена аккумуляторной батареи (АКБ) с использованием паяльного оборудования | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1486,19 | 1753,70 |  |  |
| 1.32 | Проведение расширенных испытаний с использованием специализированных средств имитации предельных режимов работы и условий окружающей среды | СТМ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 3962,80 | 4676,10 |  |  |
| ИТОГО* |  |  |  |  | 57638,21 | 68013,09 |  |  |
| В стоимость работ по ремонту не включена цена на запасные части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Расчет показателей в строке «Итого» осуществляется путем суммирования цен, указанных в столбцах 6, 7, 8 и 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3
к Техническому заданию

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА БАЛЛОВ ПО КРИТЕРИЮ «НАЛИЧИЕ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ»

В целях оценки заявок участников по критерию «Наличие техники и оборудования», Участник в соответствии с требованиями пункта 1.4.2.3 и пункта 2.3.1.8 Документации предоставляет в составе заявки Форму 8, содержащую сведения о наличии у него следующего оборудования:

| Наименование МТР | Кол-во |
| --- | --- |
| анализатор логический | не менее 1-го |
| паяльная станция | не менее 1-го |
| нагревательный стол инфракрасный | не менее 1-го |
| программатор | не менее 1-го |
| частотометр | не менее 1-го |
| вольтметр | не менее 1-го |
| микроскоп электронный | не менее 1-го |
| осциллограф цифровой 4-х канальный | не менее 1-го |
| мультиметр | не менее 1-го |