ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки  и его краткое описание:

Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке  оборудования измерительных комплексов узла учета газа (ИК УУГ) ООО «Газпром межрегионгаз Грозный»

- Услугами, аналогичными предмету закупки, являются:

Техническое обслуживание, ремонт поверке и предповерочной подготовке оборудования измерительных комплексов узлов учета газа

- Объект оказания услуг и его краткая характеристика:

Измерительные комплексы узлов учета газа, средства измерения.

Адрес оказания услуг: Адрес: ЧР, г.Грозный, ул. Дадин Айбики, 18а

- Срок оказания услуг:

  - Начало и окончание оказания услуг:

Начало оказания услуг (в формате «дата» ИЛИ  «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

С 01.01.2017

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

Окончание оказания услуг (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

31.12.2019

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала оказания услуг и т.д.)

  - В случае, если  срок оказания услуг является критерием оценки, дополнительно:

Минимальный срок  оказания услуг:

________________________________________________________________

( количество календарных дней с даты начала оказания услуг)

Максимальный срок оказания услуг:

________________________________________________________________

( количество календарных дней с даты начала оказания услуг)

  - В случае, если  срок оказания услуг является обязательным требованием, то указывается График оказания услуг:  не прилагается

- Требования к Участнику закупки:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги, являющиеся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) | Предусмотренные законодательством РФ документы, подтверждающие соответствие Участника предъявляемым требованиям |
| 2 | В отношении Участника не должно проводится процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства | - для физических лиц - декларация соответствия; - для юридических лиц - декларация соответствия и выписка из ЕГРЮЛ; - для индивидуальных предпринимателей - декларация соответствия и выписка из ЕГРИП. |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке. | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято. | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» | Декларация соответствия |

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки   также установлены к соисполнителям, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора.

- Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического задания:

| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Поверку средств измерений осуществляют организации, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений. | Копия аттестата об аккредитации с приложением области аккредитации |

- Привлечение Участником закупки Соисполнителя: Допускается

- Условия оказания услуг:

  - Оказание услуг по месту нахождения оборудования Заказчика.

  - Наличие круглосуточной Диспетчерской службы по приему обращений пользователей на техническое обслуживание в режиме «24х7».

  - Наличие достаточного количества собственных кадров, а также привлекаемых специалистов субподрядчика и/или соисполнителя, обладающих соответсвующей квалификацией, подтвержденной документально (дипломы, аттестаты о повышении квалификации и т.п.), необходимым для оказания требуемых услуг.

  - Использование при ремонте оригинальных запасных частей. Исполнитель должен располагать собственным складом оригинальных запасных частей для обслуживаемого оборудования.

  - Исполнитель обязан ежемесячно направлять Заказчику Акт оказанных услуг подписанный оригинальной подписью. Акт оказанных услуг оформляется Исполнителем последним днем расчетного периода и подписывается уполномоченными представителями Сторон при условии отсутствия у Заказчика замечаний по оказанным Исполнителем услугам.

- Требования по обеспечению заявки: Не установлено

- Требования по обеспечению исполнения договора: Не установлено

- Ведомость оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуг и их содержание | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание оборудования в соответствии с Приложением № 1 и Приложением №2 к настоящему Техническому заданию. | Шт. | 1 |

- Стоимость запасных частей и компонентов оборудования и их доставка до места осуществления ремонта входит в стоимость договора.

- Требования к качеству оказываемых услуг (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку и т.д.):

Гарантия составляет 3 месяца после даты подписания Акта сдачи-приемки работ*

* Гарантия действует при условии соблюдения требований к условиям эксплуатации оборудования, определенным производителем.

- Перечень нормативной документации:

_________________________________________________________________________

- Контактная информация Заказчика:

ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный»

Адрес: ЧР, г.Грозный, ул. Дадин Айбики, 18а

Контактное лицо:Мусханова Петимат Майрбековна

Электронный адрес:F0950200@mrg.gazprom.ru

Телефон: (8712) 29-54-48

- Приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА БАЛЛОВ ПО КРИТЕРИЮ «НАЛИЧИЕ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ»

Приложение № 1
к Техническому заданию

Перечень оборудования и его место нахождения

| № п/п | Наименование и место нахождения объектов | Инвентарный номер | Наименование оборудования | Состав оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чеченская республика, г. Грозный КСМ-2 | 12201890 | ПРГ-Б-1000Т/РДГ/150-1-Р-БО |  | 1 |
| 2 | Чеченская республика, г. Грозный КСМ-3 | 12202904 | ПРГ-Б-1000Т/РДГ/150-1-Р-БО |  | 1 |
| 3 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Знаменское | 12109851 | ПУГ-Ш2-250T/0-1-Б-БО |  | 1 |
| 4 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Бено-Юрт | 12202902 | ПРГ-Б-4000Т/РДГ/150-1-Р-БО |  | 1 |
| 5 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Гардейское | 12109681 | ПРГ-Б1-6500Т/650Т-1-Б-БО |  | 1 |
| 6 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Верхний Наур | 12109845 | ПУГ-Ш4-400Т/100Т-1-Б-БО |  | 1 |
| 7 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Верхний Наур | 12109850 | ПУГ-Ш2-250Т/0-1-Б-БО |  | 1 |
| 8 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Надтеречное | 12201889 | ПРГ-Б-1000Т/РДГ/150-1-Р-БО |  | 1 |
| 9 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Мекен-Юрт | 12109867 | ПРГ-Б-1600Т/РДБК/100-1-Р-БО |  | 1 |
| 10 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Подгорное | 12201892 | ПРГ-Б-1600Т/РДГ/150-1-Р-БО |  | 1 |
| 11 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Зебер-Юрт | 12202900 | ПРГ-Б-4000Т/РДГ/150-1-Р-БО |  | 1 |
| 12 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Горагорск/Чу | 12201899 | ПРГ-Б-2500Т/РДГ/150-1-Р-БО |  | 1 |
| 13 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Комарово | 12201898 | ПРГ-Б-2500Т/РДГ/150-1-Р-БО |  | 1 |
| 14 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Горагорск | 12201898 | ПРГ-Б-2500Т/РДГ/150-1-Р-БО |  | 1 |
| 15 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Новый Городок | 12202901 | ПРГ-Б-4000Т/РДГ/150-1-Р-БО |  | 1 |
| 16 | Чеченская республика, Надтеречный р-н, с. Орлиное | 12109852 | ПУГ-Б1-2500Т/0-1-Б-БО |  | 1 |
| 17 | Чеченская республика, г.Аргун, ГРС-Мескер-Юрт | 12109865 | ПРГ-Б-1600Т/РДГ/80-1-Р-БО |  | 1 |
| 18 | Чеченская республика, г.Аргун, ГРП | 12109864 | ПРГ-Б-1600Т/РДГ/80-1-Р-БО |  | 1 |
| 19 | Чеченская республика, г.Аргун, ТЭЦ-4 | 12109853 | ПУГ-Б1-2500Т/0-1-Б-БО |  | 1 |
| 20 | Чеченская республика, с. Мескер-Юрт | 12109848 | ПУГ-Ш2-250Т/0-1-Б-БО |  | 1 |
| 21 | Чеченская республика, г.Шали-1 | 12109843 | ПУГ-Ш4-650Т/100Т-1-Б-БО |  | 1 |
| 22 | Чеченская республика, Шали-2 | 12109846 | ПУГ-Ш3-1600Т/0-1-Б-БО |  | 1 |
| 23 | Чеченская республика, Шали-3 | 12109857 | ПУГ-Б1-4000Т/650Т-1-Б-БО |  | 1 |
| 24 | Чеченская республика, Шали-4 | 12109856 | ПУГ-Б1-4000Т/650Т-1-Б-БО |  | 1 |
| 25 | Чеченская республика, Шали КЭЧ | 12109854 | ПУГ-Б1-2500Т/0-1-Б-БО |  | 1 |
| 26 | Чеченская республика, Шали к-з | 12109866 | ПРГ-Б-1600Т/РДГ/50-1-Р-БО |  | 1 |
| 27 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Герменчук-1 | 12109858 | ПУГ-Б1-4000Т/650Т-1-Б-БО |  | 1 |
| 28 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Герменчук-2 | 12109849 | ПУГ-Ш3-1000Т/0-1-Б-БО |  | 1 |
| 29 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Герменчук-3 | 12109844 | ПУГ-Ш4-650Т/100Т-1-Б-БО |  | 1 |
| 30 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Автуры-1 | 12008627 | ПУГ-Б2-10000Т/1600Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 31 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Автуры-2 | 12109863 | ПРГ-Б-650Т/РДГ/80-1-Р-БО |  | 1 |
| 32 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Сержень-Юрт | 12109842 | ПУГ-Ш4-650Т/100Т-1-Б-БО |  | 1 |
| 33 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Белгатой-1 | 12002564 | ПУГ-Ш4-650Т/100Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 34 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Белгатой-2 | 12201895 | ПРГ-Б-1600Т/РДГ/150-1-Р-БО |  | 1 |
| 35 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Новые Атаги-1 | 12202903 | ПРГ-Б-650Т/РДГ/200-1-Р-БО |  | 1 |
| 36 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Новые Атаги-2 | 12109859 | ПУГ-Б1-4000Т/0-1-Б-БО |  | 1 |
| 37 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Новые Атаги-3 | 12109872 | ПРГ-Б-4000Т/РДБК1/100-1-Р-БО |  | 1 |
| 38 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Чири-Юрт | 12109870 | ПРГ-Б-2500Т/РДГ/80-1-Р-БО |  | 1 |
| 39 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Чири-Юрт цем. | 12109873 | ПРГ-Б-4000Т/РДБК1/100-1-Р-БО |  | 1 |
| 40 | Чеченская республика, Шалинский р-н, кирп.з-д | 12109869 | ПРГ-Б-2500Т/РДГ/80-1-Р-БО |  | 1 |
| 41 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Дуба-Юрт | 12201894 | ПРГ-Б-1600Т/РДГ/150-1-Р-БО |  | 1 |
| 42 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с.Дуба-Юрт кирп.з-д | 12109876 | ПРГ-Б-400Т/РДГ/50-1-Р-БО |  | 1 |
| 43 | Чеченская республика, Шалинский р-н, с. Агишты | 12109874 | ПРГ-Б-250Т/РДГ/50-1-Р-БО |  | 1 |
| 44 | Чеченская республика, г. Урус-Мартан-1 | 12201896 | ПРГ-Б-1600Т/РДГ/150-1-Р-БО |  | 1 |
| 45 | Чеченская республика, г. Урус-Мартан-2 | 12109875 | ПРГ-Б-250Т/РДГ/50-1-Р-БО |  | 1 |
| 46 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с.Гойты | 12201891 | ПРГ-Б-1600Т/РДГ/150-1-Р-БО |  | 1 |
| 47 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с.Гехи | 12109871 | ПРГ-Б-2500Т/РДБК/100-1-Р-БО |  | 1 |
| 48 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с.Гойты,асф | 12109860 | ПУГ-Ш2-250Т/0-1-Б-БО |  | 1 |
| 49 | Чеченская республика, г. Урус-Мартан в/ч | 12109855 | ПУГ-Б1-1000Т/250Т-1-Б-БО |  | 1 |
| 50 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с.Алхан-Юрт-1 | 12201893 | ПРГ-Б-1600Т/РДГ/150-1-Р-БО |  | 1 |
| 51 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с.Алхан-Юрт-2 | 12003589 | ПУГ-Б1-1600Т/650Т-1-Б-БО |  | 1 |
| 52 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с.Рошни-Чу | 12003588 | ПУГ-Б1-1600Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 53 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с.Гойское | 12008613 | ПУГ-Б1-2500Т/400Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 54 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с.Гехи-Чу | 12008630 | ПУГ-Б1-2500Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 55 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с. Танги-чу | 12008646 | ПУГ-Б1-4000Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 56 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с. Гой-чу | 12008637 | ПУГ-Б1-4000Т/400Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 57 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н, с. Мартан-чу-1 | 12008634 | ПУГ-Б1-4000Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 58 | Чеченская республика, Урус-Мартановский р-н с.Мартан-Чу-2 | 12008647 | ПУГ-Б1-6500Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 59 | Чеченская республика, г. Урус-Мартан кирп.з-д | 12008639 | ПУГ-Б1-6500Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 60 | Чеченская республика, Урус-Мартановский район, с.Алхазурово | 12008643 | ПУГ-Б1-4000Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 61 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, с.Пригородное | 12003573 | ПУГ-Б1-1000Т/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 62 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, с.Пригородное-1 | 12003574 | ПУГ-Б1-1000Т/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 63 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, с.Гикало-1 | 12003580 | ПУГ-Б1-1000Т/400Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 64 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, с.Гикало-2 | 12008614 | ПУГ-Б1-2500Т/400Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 65 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, с.Чечен-Аул | 12008620 | ПУГ-Б1-2500Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 66 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, с.Старые Атаги-1 | 12109847 | ПУГ-Ш3-1000Т/0-1-Б-БО |  | 1 |
| 67 | Чеченская республика, Грозненскосельский район, с.Варанды | 12003576 | ПУГ-Б1-1000Т/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 68 | Чеченская республика, Грозненскосельский район, с.Чишки | 12003586 | ПУГ-Б1-1600Т/400Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 69 | Чеченская республика, Грозненскосельский район, с.Улус-Керт | 12003582 | ПУГ-Б1-1000Т/400Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 70 | Чеченская республика, Грозненскосельский район, с.Дачу-Барзой | 12008645 | ПУГ-Б1-4000Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 71 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, Ярыш-Марды | 12008612 | ПУГ-Б1-2500Т/400Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 72 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, с. Бердыкель ООО «Нура» | 12003585 | ПУГ-Б1-1600Т/400Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 73 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, с. Кень-Юрт | 12008631 | ПУГ-Б1-4000Т/0Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 74 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, с. Майское | 12008615 | ПУГ-Б1-2500Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 75 | Чеченская республика, Грозненскосельский р-н, с. Нагорное | 12008642 | ПУГ-Б1-4000Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 76 | Чеченская республика, г. Гудермес | 12008624 | ПУГ-Б1-2500Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 77 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Ишхой-Юрт | 12008633 | ПУГ-Б1-4000Т/0Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 78 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Кади – Юрт | 12008632 | ПУГ-Б1-4000Т/0Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 79 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Энгель – Юрт | 12002565 | ПУГ-Б1-400Т/100Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 80 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, сМайртуп 2 | 12002568 | ПУГ-Ш4-650Т/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 81 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Брагуны | 12008644 | ПУГ-Б1-4000Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 82 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Дарбанхи | 12002571 | ПУГ-Ш4-1000Т/1000Т-2-Б-ГО |  | 1 |
| 83 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Ойсхар | 12003584 | ПУГ-Б1-1600Т/400Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 84 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Н.Нойбера № 1 | 12002570 | ПУГ-Ш4-650Т/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 85 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Н.Нойбера № 2 | 12003579 | ПУГ-Б1-1000Т/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 86 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. В.Нойбера № 1 | 12008621 | ПУГ-Б1-2500Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 87 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. В.Нойбера № 2 | 12002569 | ПУГ-Ш4-650Т/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 88 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Кошкельды № 1 | 12002562 | ПУГ-Ш4-650Т/100Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 89 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Кошкельды № 2 | 12008626 | ПУГ-Б1-2500Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 90 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, г. Гудермес в/ч | 90323278 | ПУГ-Б1-2500С/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 91 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Герзель | 90323279 | ПУГ-Б1-1000С/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 92 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Н.Герзель | 90323324 | ПУГ-Б1-1600С/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 93 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Исти - Су | 90323382 | ПУГ-Б1-1600Т/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 94 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Ойсхар, асф.з-д | 90323341 | ПУГ-Б1-6500Т/400Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 95 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, г. Гудермес № 1 | 90323413 | ПУГ-Б1-2500Т/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 96 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, г. Гудермес № 2 | 90323290 | ПУГ-Б1-4000Т/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 97 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с.Ишхой-Юрт кирп.з-д | 10328479 | ПУГ-Б1-1000Т/250Р-1-Б-ГО |  | 1 |
| 98 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Комсомольское | 12008623 | ПУГ-Б1-2500Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 99 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Шуани | 12109862 | ПРГ-Б-650Т/РДГ/80-1-Р-БО |  | 1 |
| 100 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Джалка | 12008619 | ПУГ-Б1-2500Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 101 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Н.Энгиной | 12008616 | ПУГ-Б1-2500Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 102 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Майртуп 1 | 12008638 | ПУГ-Б1-4000Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 103 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Белоречье | 12008618 | ПУГ-Б1-2500Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 104 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Гордали | 12003583 | ПУГ-Б1-1000Т/400Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 105 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Билтой | 12002567 | ПУГ-Ш4-400Т/100Р-1-Б-ГО |  | 1 |
| 106 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Азамат – Юрт | 12008617 | ПУГ-Б1-2500Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 107 | Чеченская республика, Гудермесский р-н, с. Хангиш - Юрт | 12003577 | ПУГ-Б1-1000Т/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 108 | Чеченская республика, Веденский р-н, с. Ведено | 12002563 | ПУГ-Ш4-650Т/100Р-1-Б-ГО |  | 1 |
| 109 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н, с.Хамби-Ирзе | 12008622 | ПУГ-Б1-2500Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 110 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н, ГРС с.Самашки | 12003587 | ПУГ-Б1-1000Т/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 111 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н, с.Самашки (Сунжа) | 12008640 | ПУГ-Б1-4000Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 112 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н,с.Закан-Юрт | 12003590 | ПУГ-Б1-1600Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 113 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н,с.Шаами-Юрт | 12003591 | ПУГ-Б1-1600Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 114 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н, с.Ачхой-Мартан | 12003581 | ПУГ-Б1-1000Т/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 115 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н, с.Валерик | 12003578 | ПУГ-Б1-1000Т/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 116 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н,с. Катыр-Юрт | 12002566 | ПУГ-Ш4-400Т/100Р-1-Б-ГО |  | 1 |
| 117 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н, с. Янди | 12904233 | ПУГ-Б1-2500Т/250Р-1-Б-ГО |  | 1 |
| 118 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н, с. Шалажи | 12904230 | ПУГ-Б1-1600Т/250Р-1-Б-ГО |  | 1 |
| 119 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н, с. Самашки | 12904229 | ПУГ-Б1-1600Т/250Р-1-Б-ГО |  | 1 |
| 120 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н, с. Давыденко | 12904232 | ПУГ-Б1-1600Т/250Р-1-Б-ГО |  | 1 |
| 121 | Чеченская республика, Ачхой-Мартановский р-н, Н. Шарой | 12906284 | ПУГ-Б1-1000Т/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 122 | Чеченская республика, Курчалоевский район, с. Цацан-Юрт | 12906288 | ПУГ-Б1-2500С/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 123 | Чеченская республика, Курчалоевский р-н, с. Бачи-Юрт | 12906289 | ПУГ-Б1-2500С/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 124 | Чеченская республика, Курчалоевский р-н, с.Центарой | 12904236 | ПУГ-Б1-2500С/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 125 | Чеченская республика, Курчалоевский р-н, с.Аллерой | 12008641 | ПУГ-Б1-4000Т/650Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 126 | Чеченская республика, Наурский р-н, ст.Наурская | 28009582 | ПУГ-Ш4-400Т/100Р-1-Б-ГО |  | 1 |
| 127 | Чеченская республика, Наурский р-н, с. Наур Агрокомбинат | 2804118 | ПУГ-Ш4-400Т/100Р-1-Б-ГО |  | 1 |
| 128 | Чеченская республика, Наурский р-н, с. Калиновская КЭЧ | 2804124 | ПУГ-Ш4-400Т/100Р-1-Б-ГО |  | 1 |
| 129 | Чеченская республика, Наурский р-н, с. Чернокозово | 2805070 | ПУГ-Ш4-400Т/100Р-1-Б-ГО |  | 1 |
| 130 | Чеченская республика, Наурский р-н, ст. Мекенская | 2805067 | ПУГ-Ш4-400Т/100Р-1-Б-ГО |  | 1 |
| 131 | Чеченская республика, Наурский р-н, с. Алпатово | 2805071 | ПУГ-Ш4-400Т/100Р-1-Б-ГО |  | 1 |
| 132 | Чеченская республика, Наурский р-н, с. Рубежное | 2804125 | ПУГ-Ш4-400Т/100Р-1-Б-ГО |  | 1 |
| 133 | Чеченская республика, Ищерская р-н, ст. Ищерская | 28009583 | ПУГ-Ш4-400Т/100Р-1-Б-ГО |  | 1 |
| 134 | Чеченская республика, Наурский р-он, ст. Савельевская | 2805069 | ПУГ-Ш4-400Т/100Р-1-Б-ГО |  | 1 |
| 135 | Чеченская республика, Новотерское район, с. Новотерское | 90323328 | ПУГ-Б1-1600С/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 136 | Чеченская республика, Наурский р-н, ст. Калиновская | 90323365 | ПУГ-Б1-1600С/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 137 | Чеченская республика, Наурский р-н, с. Юбилейное | 90323335 | ПУГ-Б1-1600С/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 138 | Чеченская республика, Наурский р-он, с. Левобережное | 90323242 | ПУГ-Б1-1600С/250Т-1-Б-ГО |  | 1 |
| 139 | ЧР. Червленная 1 ст.Червленная | 578 | ПУГ-Б-2500Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 140 | ЧР. Червленная 2 ст.Червленная | 582 | ПУГ-Б-1600Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 141 | ЧР. Червленная -Узлова ст.Червленная | 581 | ПУГ-Б-650Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 142 | ЧР. Червленная в/ч ст.Червленная | 579 | ПУГ-Б-2500Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 143 | ЧР. С. Коби | 580 | ПУГ-Б-400Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 144 | ЧР.ст. Дубовская | 584 | ПУГ-Б-1000Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 145 | ЧР. П. Мирный | 585 | ПУГ-Б-650Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 146 | ЧР.ст. Старогладовская | 595 | ПУГ-Б-400Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 147 | ЧР.ст. Харьковская | 588 | ПУГ-Б-400Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 148 | ЧР.ст. Курдюковская | 592 | ПУГ-Б-650Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 149 | ЧР. ст. Новые Щедрины | 590 | ПУГ-Б-650Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 150 | ЧР. Ст.Каргалиновская | 593 | ПУГ-Б-1000Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 151 | ЧР. ст. Гребенская | 583 | ПУГ-Б-650Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 152 | ЧР.ст. Восскресеновская | 587 | ПУГ-Б-2500Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 153 | ЧР. с. Луговое | 589 | ПУГ-Б-1000Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 154 | ЧР. с.Каршиг-Аул | 594 | ПУГ-Б-100Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 155 | ЧР.с.Старые Щедрины | 591 | ПУГ-Б-2500Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |
| 156 | ЧР.ст.Шелкозаводская | 586 | ПУГ-Б-650Т/0-1-Б-ГО |  | 1 |

| Приложение №2 к Техническому заданию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация на услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке ИК УУГ УЧАСТНИК ЗАКУПКИ ЗАПОЛНЯЕТ СТОЛБЦЫ 8 и 9 НАСТОЯЩЕЙ СПЕЦИФИКАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЕЕ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ЕСЛИ УЧАСТНИК ОСВОБОЖДЕН ОТ УПЛАТЫ НДС, ЗАПОЛНЕНИЕ СТОЛБЦА 9 НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ УЧАСТНИК НЕ ПРЕДОСТАВИТ СПЕЦИФИКАЦИЮ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ ЛИБО В СПЕЦИФИКАЦИИ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТСУТСТВОВАТЬ УКАЗАННАЯ В НЕЙ ИНФОРМАЦИЯ, ЗАЯВКА ТАКОГО УЧАСТНИКА БУДЕТ ОТКЛОНЕНА ОТ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ. ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ ПО КРИТЕРИЮ "ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ РАБОТЫ (УСЛУГИ)" К РАСЧЕТУ ПРИНИМАЮТСЯ СВЕДЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ УЧАСТНИКОМ В СТРОКЕ "ИТОГО" СТОЛБЦОВ 8 И 9. ОЦЕНКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПУНКТА 2.3.1.4.2 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Диапазон измерения | Тип оборудования | Периодичность выполнения | Место оказания услуг | Начальная максимальная цена за единицу, руб., без НДС | Начальная максимальная цена за единицу, руб., с НДС | Предложение участника, руб. без НДС | Предложение участника, руб. с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Техническое обслуживание ИК УУГ (ежемесячно для каждого объекта) | _____ | ИК УУГ | В соответствии с Развернутым графиком планового технического обслуживания оборудования ИК УУГ и по заявкам Заказчика | По адресу местонахождения ИК УУГ | 5137,20 | 6061,90 |  |  |
| 1.2 | Предповерочная подготовка (1 раз в год) | _____ | ИК УУГ | По согласованному Графику поверки ИК УУГ | В специализированном сервисно-метрологическом центре | 4550,00 | 5369,00 |  |  |
| 1.3 | Оформление свидетельства о поверке | _____ | ИК УУГ | По согласованному Графику поверки ИК УУГ | В специализированном сервисно-метрологическом центре | 3323,00 | 3921,14 |  |  |
| 1.4 | Оформление дубликата паспорта СИ | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированной организации | 2754,24 | 3250,00 |  |  |
| 1.5 | Оформление паспорта на ИК УУГ в соответствии с требованиями НТД | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированной организации | 13220,34 | 15600,00 |  |  |
| 1.6 | Проверка реализации методики измерений объема газа промышленных счетчиков газа | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированной организации | 11016,95 | 13000,00 |  |  |
| 1.7 | Диагностика оборудования (механической части) с выдачей заключения о целесообразности ремонта или замены | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 2972,37 | 3507,40 |  |  |
| 1.8 | Очистка и промывка внешних частей оборудования от загрязнений | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 991,53 | 1170,00 |  |  |
| 1.9 | Операции по разборке/сборке оборудования для замены/ремонта технологического узла, электронного компонента и т п | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.10 | Проверка на герметичность оборудования на специализированном стенде | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 495,76 | 585,00 |  |  |
| 1.11 | Тестирование на работоспособность оборудования | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 991,53 | 1170,00 |  |  |
| 1.12 | Опробование оборудования на поверочной установке | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.13 | Чистка измерительной камеры | Ду <100 | турбинные счетчики | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 991,53 | 1170,00 |  |  |
| 1.14 |  | Ду (100-200) |  |  |  | 1486,19 | 1753,70 |  |  |
| 1.15 |  | Ду >200 |  |  |  | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.16 |  | G16-160 | ротационные счетчики | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 991,53 | 1170,00 |  |  |
| 1.17 |  | G250-400 |  | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.18 |  | _____ | вихревые счетчики | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 991,53 | 1170,00 |  |  |
| 1.19 | Замена магнитной муфты (в сборе) | Ду (50-300) G16-400 | турбинные счетчики ротационные счетчики | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 661,02 | 780,00 |  |  |
| 1.20 | Замена верхней (нижней) магнитной полумуфты |  |  |  |  | 661,02 | 780,00 |  |  |
| 1.21 | Замена диафрагмы магнитной муфты |  |  |  |  | 661,02 | 780,00 |  |  |
| 1.22 | Замена подшипника магнитной муфты (1 шт.) |  |  |  |  | 661,02 | 780,00 |  |  |
| 1.23 | Замена штанги |  |  |  |  | 661,02 | 780,00 |  |  |
| 1.24 | Замена счетного механизма |  |  |  |  | 661,02 | 780,00 |  |  |
| 1.25 | Замена редуктора (без масляного насоса) | Ду <100 | турбинные счетчики ротационные счетчики | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 661,02 | 780,00 |  |  |
|  |  | Ду (100-200) |  |  |  | 826,27 | 975,00 |  |  |
|  |  | Ду >200 |  |  |  | 991,53 | 1170,00 |  |  |
| 1.26 | Замена масляного насоса | Ду (80-300) |  |  |  | 661,02 | 780,00 |  |  |
| 1.27 | Замена маслопровода и масляного насоса | Ду <200 |  |  |  | 661,02 | 780,00 |  |  |
|  |  | Ду 200 |  |  |  | 661,02 | 780,00 |  |  |
|  |  | Ду 300 |  |  |  | 661,02 | 780,00 |  |  |
| 1.28 | Замена турбинного колеса | Ду <100 |  |  |  | 661,02 | 780,00 |  |  |
|  |  | Ду (100-200) |  |  |  | 826,27 | 975,00 |  |  |
|  |  | Ду >200 |  |  |  | 1156,78 | 1365,00 |  |  |
| 1.29 | Замена измерительного преобразователя | Ду <100 |  |  |  | 991,53 | 1170,00 |  |  |
|  |  | Ду (100-200) |  |  |  | 1486,19 | 1753,70 |  |  |
|  |  | Ду >200 |  |  |  | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.30 | Замена корпуса измерительного преобразователя | Ду 80 |  |  |  | 661,02 | 780,00 |  |  |
|  |  | Ду 100 |  |  |  | 661,02 | 780,00 |  |  |
|  |  | Ду 150 |  |  |  | 661,02 | 780,00 |  |  |
| 1.31 | Замена корпуса струевыпрямителя | Ду 50 |  |  |  | 495,76 | 585,00 |  |  |
|  |  | Ду 80 |  |  |  | 495,76 | 585,00 |  |  |
|  |  | Ду 100 |  |  |  | 495,76 | 585,00 |  |  |
| 1.32 | Изменение направления потока газа счетчика газа | G16-400 | ротационные счетчики | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 9906,44 | 11689,60 |  |  |
| 1.33 | Расширение диапазона счетчика газа | 1:30, 1:50, 1:65 |  |  |  | 11557,88 | 13638,30 |  |  |
|  |  | 1:80, 1:100, 1:160 |  |  |  | 13208,22 | 15585,70 |  |  |
| 1.34 | Замена роторов | G16-65 |  |  |  | 2972,37 | 3507,40 |  |  |
|  |  | G100 |  |  |  | 3962,80 | 4676,10 |  |  |
|  |  | G160 |  |  |  | 4953,22 | 5844,80 |  |  |
|  |  | G250 |  |  |  | 7925,59 | 9352,20 |  |  |
|  |  | G400 |  |  |  | 15850,08 | 18703,10 |  |  |
| 1.35 | Замена редуктора (в сборе) | G16-400 | ротационные счетчики | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.36 | Замена подшипника оси ротора | G16-100 |  |  |  | 3962,80 | 4676,10 |  |  |
|  |  | G160-400 |  |  |  | 7925,59 | 9352,20 |  |  |
| 1.37 | Замена колеса синхронизатора (1 шт.) | G16-100 |  |  |  | 991,53 | 1170,00 |  |  |
|  |  | G160-400 |  |  |  | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.38 | Замена основания (1 шт.) | G16-100 |  |  |  | 3962,80 | 4676,10 |  |  |
|  |  | G160-400 |  |  |  | 7925,59 | 9352,20 |  |  |
| 1.39 | Замена корпуса счетчика | G16-65 |  |  |  | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
|  |  | G100 |  |  |  | 2972,37 | 3507,40 |  |  |
|  |  | G160 |  |  |  | 3962,80 | 4676,10 |  |  |
|  |  | G250 |  |  |  | 4953,22 | 5844,80 |  |  |
|  |  | G400 |  |  |  | 7925,59 | 9352,20 |  |  |
| 1.40 | Замена корпуса расходомера | _____ | термоанемометрические и струйные расходомеры | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 7925,59 | 9352,20 |  |  |
| 1.41 | Ремонт струйного автогенератора (САГ) | _____ |  |  |  | 3962,80 | 4676,10 |  |  |
| 1.42 | Ремонт фильтра (замена фильтрующего элемента) | _____ |  |  |  | 3962,80 | 4676,10 |  |  |
| 1.43 | Замена двухходового крана | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 991,53 | 1170,00 |  |  |
| 1.44 | Замена уплотнительных втулок, импульсной трубки | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 991,53 | 1170,00 |  |  |
| 1.45 | Диагностика оборудования (электронной части) с выдачей заключения о целесообразности ремонта или замены | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.46 | Изменение настроек по каналу температуры | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 495,76 | 585,00 |  |  |
| 1.47 | Изменение настроек по каналу давления | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 495,76 | 585,00 |  |  |
| 1.48 | Замена или восстановление корпуса | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.49 | Замена информационной наклейки (зав.№) | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 495,76 | 585,00 |  |  |
| 1.50 | Гравировка маркировки и идентификационных данных на крышке корпуса | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.51 | Замена датчика температуры (включая калибровку) | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.52 | Замена датчика давления (включая калибровку) | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.53 | Замена датчика импульсов | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 991,53 | 1170,00 |  |  |
| 1.54 | Установка преобразователя перепада давления (ППД) | _____ | ЕК-270 | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 991,53 | 1170,00 |  |  |
| 1.55 | Узловой ремонт: Замена основной платы контроллера | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 661,02 | 780,00 |  |  |
| 1.56 | Узловой ремонт: Замена платы процессора (CPU) | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 991,53 | 1170,00 |  |  |
| 1.57 | Узловой ремонт: Замена платы интерфейсов | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 991,53 | 1170,00 |  |  |
| 1.58 | Узловой ремонт: Замена коммуникационного модуля | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 991,53 | 1170,00 |  |  |
| 1.59 | Узловой ремонт: Замена вспомогательных и прочих модулей | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1486,19 | 1753,70 |  |  |
| 1.60 | Узловой ремонт: Замена стабилизатора (DC-DC) питания | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 495,76 | 585,00 |  |  |
| 1.61 | Узловой ремонт: Замена модуля (AC-DC) питания | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 495,76 | 585,00 |  |  |
| 1.62 | Узловой ремонт: Замена датчика температуры (включая калибровку) | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.63 | Узловой ремонт: Замена барьера искрозащиты (БИЗ) | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 991,53 | 1170,00 |  |  |
| 1.64 | Узловой ремонт: Замена модуля регистратора информации (РИ), постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.65 | Элементный ремонт: Замена (восстановление) интегрированных искрозащитных цепей с использованием специализированного оборудования | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1651,44 | 1948,70 |  |  |
| 1.66 | Элементный ремонт: Замена микросхемы интерфейса портов (RS 485/232 и т.п.) с использованием специализированного оборудования | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.67 | Элементный ремонт: замена электроустановочных изделий на многослойных печатных платах (тактовые кнопки, энкодеры, интерфейсные разъемы, держатели SIM-карт, держатели карт памяти и т.п.) с использованием специализированного оборудования | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1486,19 | 1753,70 |  |  |
| 1.68 | Элементный ремонт: замена датчиков на многослойных печатных платах с использованием специализированного оборудования | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1320,93 | 1558,70 |  |  |
| 1.69 | Элементный ремонт: замена дисплея (ЖКИ) с использованием специализированного оборудования | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 2972,37 | 3507,40 |  |  |
| 1.70 | Элементный ремонт: замена (ремонт) пленочных, электромеханических, сенсорных и прочих клавиатур (органов управления) | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 991,53 | 1170,00 |  |  |
| 1.71 | Элементный ремонт: замена элементарного электронного компонента (резистор, конденсатор, дроссель, диод, транзистор, катушка) в корпусном (с отдельными электрическими выводами) исполнении на многослойных печатных платах с использованием специализированного оборудования | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 495,76 | 585,00 |  |  |
| 1.72 | Элементный ремонт: замена многовыводного электронного компонента (многовыводный индикатор, трансформатор, переменный/подстроечный резистор или конденсатор, реле, многопозиционный переключатель, и др.) в дискретном (с отдельными электрическими выводами) исполнении на многослойных печатных платах с использованием специализированного оборудования | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 2972,37 | 3507,40 |  |  |
| 1.73 | Элементный ремонт: замена электронного компонента (резистор, конденсатор, дроссель, диод, транзистор, катушка) поверхностного монтажа (SMD) исполнении на многослойных печатных платах с использованием специализированного оборудования | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 661,02 | 780,00 |  |  |
| 1.74 | Элементный ремонт: замена микросхемы в DIP исполнении на многослойных печатных платах с использованием специализированного оборудования | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1981,95 | 2338,70 |  |  |
| 1.75 | Элементный ремонт: замена микросхемы (микросборки) поверхностного монтажа с шагом ножек менее 1,25 мм на многослойных печатных платах с использованием специализированного паяльного оборудования и электронного микроскопа | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 3302,88 | 3897,40 |  |  |
| 1.76 | Элементный ремонт: замена микросхемы поверхностного монтажа в исполнении BGA (reballing) на многослойных печатных платах с использованием специализированного паяльного оборудования, системы инфракрасного подогрева и электронного микроскопа | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 3962,80 | 4676,10 |  |  |
| 1.77 | Элементный ремонт: восстановление или замена микропрограммы или содержимого блока памяти микроконтроллера или ПЗУ с использованием специализированных средств аппаратной отладки и программирования | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 5943,64 | 7013,50 |  |  |
| 1.78 | Элементный ремонт: Замена аккумуляторной батареи (АКБ) с использованием паяльного оборудования | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 1486,19 | 1753,70 |  |  |
| 1.79 | Проведение расширенных испытаний с использованием специализированных средств имитации предельных режимов работы и условий окружающей среды | _____ | ИК УУГ | По заявкам Заказчика | В специализированном сервисном центре | 3962,80 | 4676,10 |  |  |
| ИТОГО* |  |  |  |  |  | 275826,14 | 325474,84 |  |  |
| В стоимость работ по ремонту не включена цена на запасные части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Расчет показателей в строке «Итого» осуществляется путем суммирования цен, указанных в столбцах 7, 8, 9 и 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3
к Техническому заданию

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА БАЛЛОВ ПО КРИТЕРИЮ «НАЛИЧИЕ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ»

В целях оценки заявок участников по критерию «Наличие техники и оборудования», Участник в соответствии с требованиями пункта 1.4.2.3 и пункта 2.3.1.8 Документации предоставляет в составе заявки Форму 8, содержащую сведения о наличии у него следующего оборудования:

| Наименование МТР | Кол-во |
| --- | --- |
| генератор | не менее 1-го |
| частотомер | не менее 1-го |
| многоканальный измеритель температуры | не менее 1-го |
| паяльная станция | не менее 1-го |
| термостат | не менее 1-го |
| эталонный термометр | не менее 3-х |
| эталон для поверки средств измерения давления газа - калибратор давления | не менее 1-го |
| стенд проверки прочности и герметичности | не менее 1-го |
| эталон для поверки средств измерения расхода газа -установка поверочная газовая автоматическая | не менее 1-го |